TW-HJ533平流式沉淀池

设备特点：

1.设备布局合理、美观，结构清晰，整体感强。

2.沉淀池为透明有机玻璃制造，可观察污水在各通道内的运行情况。

实验目的：

1.了解平流式沉淀池的构造及工作原理。

2.了解平流式沉淀池运行的影响因素。

3.掌握平流式沉淀池的运行操作方法。

主要配置：

供水箱、水泵、平流式沉淀池、流量计、管路阀门、电控箱、不锈钢支架。

技术参数：

1.环境温度：5℃～40℃，配电：220V，200W。

2.配水箱：容积约150L，优质PVC材质。

3.水泵：采用低噪声无锈蚀环保型增压水泵，最高扬程：10m，额定流量：12L/min，功率：90W。

4.沉淀池：尺寸800×400×500mm，透明有机玻璃材质。

5.流量计：液体转子流量计，量程16-160 L/h。

6.实验台架为304不锈钢，装置结构紧凑，外形美观，流程简单,操作方便。

7.外形尺寸：1500×450×1200mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。