[image: image2.png]


                                           上海天威教学实验设备有限公司

TW-18500G全自动电脑心肺复苏模拟人

该产品结合2020国际心肺复苏标准，产品功能全面升级。实现了瞳孔变化，瞳孔对光反射，颈动脉搏动，模拟窦性心率的频率被动与按压频率一致等心肺复苏成功的必要条件，该产品必须能够实现CPR教学、训练操作的辅助功能，以及可自行设定各项数值，采用液晶屏和数码管组合显示。更加符合临床CPR操作的要求。

材料特点：模拟人的脸皮可保用三年，无须更换。面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。

[image: image1.png]



■ 8英寸液晶屏显示：模拟心电图，文字显示。与主机一体式触摸屏操作，操作更方便

CPR模拟人功能：

★ 瞳孔采用液晶屏模拟显示，并有对光反射，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态；抢救状态下瞳孔散大对光反射消失，抢救成功后瞳孔缩小对光发射恢复

★ 评估流程：除实现CPR操作外，可进行意识判断，急救呼叫，脉搏检查，呼吸检查，清除口腔异物等五项操作

★ 大屏显示模拟心脏搏动，心率被动搏动与按压频率一致，3D动画同步显示CPR按压过程，复苏成功后显示正常窦性心率

★ 新型电子无线遥控功能：老师可通过遥控器遥控CPR开始，停止，复位，音量大小，模式的选择，瞳孔变化，颈动脉搏动，打印机等功能

★ 按键操作采用容错技术，并有语音提示按键操作错误，避免用户的误操作

★ 新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户

★ 模拟人上肢关节可自由活动。（旋前、旋后，展收、屈伸、旋内、旋外；腕关节和肘关节可屈伸、展收）模型肩关节可做屈伸及环转运动，可练习病人搬运

模拟生命体征：

1）初始状态时；颈动脉无搏动，模拟人瞳孔散大，对光反射消失

2）按压过程中；模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。模拟心率与按压频率一致。随着按压的成功而发生改变

3）抢救成功后；颈动脉自主搏动，模拟人瞳孔缩小，对光反射恢复

4）液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动有开关，可开启和关闭

■ 三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核

1）方式一：CPR训练，在设定的时间范围内，可进行按压和吹气

2）方式二：模拟考核，在设定的时间范围内，根据2020国际心肺复苏标准，正确按压30次和正确吹气2次为一次正确的30:2循环，完成5个循环

3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2020年国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作

CPR显示屏功能：

■ 8英寸与主机一体式彩色液晶触摸屏

■ 可实现控制器与模拟人的无线连接

■ 电子监测：电子监测按压和吹气，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数

■ 语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和并闭语音，可调节音量大小

■ 可自行设定操作时间，以秒为单位

■ 可自行设定循环次数

■ 可自行设定操作正确率

★ 人工手位胸外按压时：

1、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm区域)由条码绿灯显示、按压深度不足由条码黄色指示灯显示、按压深度过大由条码红色指示灯显示，动态反馈CPR按压深度；实时同步显示按压力度及深度（由矩形或波纹图体现）

2、液晶计数及频率的显示；详细记录按压错误的次数及具体原因（按压力量过大、按压力量过小、按压位置错误、按压频率的过快，过慢等）、正确的次数

3、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正

4、按压时有3D心脏动画搏动显示

★ 人工口对口呼吸(吹气)时：

1、动态条码指示灯显示吹入的潮气量：吹气正确（500ml-1000ml）由条码绿色指示灯显示、吹气过小由条码黄色指示灯显示、吹气过大由条码红色指示灯显示，动态反馈吹入的潮气量；实时同步显示吹入的潮气量大小（由矩形或波纹图体现）

2、液晶计数显示：详细记录吹气错误的次数及具体原因（按吹气量过大、吹气进胃、吹气力量过小）、及吹气正确的次数

3、可进行标准气道开放：打开气道有3D动画动态显示

■ 电源状态：既可以插电使用也可以在无电源情况下用锂电池使用。采用110V/220V电源，经过稳定器稳压后输出电源12V。锂电池饱和充电后可以野外无电源状态下工作8小时，以保证无外接电源时也可正常工作

打印机功能：

■ 可选择操作同步打印操作过程和结束后打印操作过程

■ 成绩单涵盖操作方式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误的次数、按压错误的原因、吹气正确/错误的次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定

标准配置;

■高级心肺复苏模拟人 一具

■高级可触屏彩色液晶控制器 一台（含电源适配器）

■豪华手拉推式人体硬塑箱 一只

■复苏操作垫 一条

■一次性消毒面膜一盒（50张/盒）

■可更换面皮 一只

■可换肺囊装置 五个

■热敏打印纸 二卷

■急救操作手册 一本

■使用说明书、合格证、保修卡 一套

网址：www.shfdtw.com                                     电话：021-55884001        55884002

[image: image2.png]